## Planilha1
3.1.1. | 65000007 | COPASA | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PADRAO COPASA FORNECIMENTO E INSTALACAO(2,00x1,25) | M2 | 2.5 | 369.46 | 476.57 | 1191.43 | 0.15128
3.1.2. | 65000191 | COPASA | TRANSPORTE COMERCIAL RODOVIÁRIO (MATERIAL EM GERAL), CARGA ACONDICIONADA | TOK | 2800 | 0.54 | 0.7 | 1960 | 0.24888
3.1.3. | 65001069 | COPASA | INSTALACOES PROVISORIAS PARA BARRACAO DE OBRAS PARA PERFURACAO DE POCO | UNID. | 1 | 690.64 | 890.86 | 890.86 | 0.11312
3.2.1. | 65001070 | COPASA | MOBILIZACAO E DESLOCAMENTO DAS EQUIPES, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA PERFURACAO DE POCOS COM SONDAROTOPNEUMATICA | KM | 15 | 23.24 | 29.98 | 449.7 | 0.057102
3.2.2. | 92345 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 15 | 63.28 | 81.62 | 1224.3 | 0.15546
3.2.3. | 92925 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 15 | 43.3 | 55.85 | 837.75 | 0.10638
3.2.4. | 92895 | SINAPI | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 70 | 129.92 | 167.58 | 11730.6 | 1.4895
3.2.5. | 92345 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 15 | 63.28 | 81.62 | 1224.3 | 0.15546
3.2.6. | 92344 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 63.31 | 81.66 | 81.66 | 0.010369
3.2.7. | 65001071 | COPASA | MOBILIZACAO E DESLOCAMENTO DAS EQUIPES, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA DESENVOLVIMENTO E TESTE DE VAZAO DEPOCO PROFUNDO , COM COMPRESSOR | KM | 15 | 5.77 | 7.44 | 111.6 | 0.014171
3.2.8. | 103979 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 4 | 28.32 | 36.53 | 146.12 | 0.018554
3.2.9. | 65001091 | COPASA | PERFURACAO EM ALUVIAO E CAMADAS INCONSISTENTES - DIAMETRO DO FURO = 10" | M | 20 | 250.13 | 322.64 | 6452.8 | 0.81936
3.2.10. | 65001090 | COPASA | PERFURACAO EM ALUVIAO E CAMADAS INCONSISTENTES - DIAMETRO DO FURO = 8.1/2" | M | 20 | 218.6 | 281.97 | 5639.4 | 0.71608
3.2.11. | 65001094 | COPASA | PERFURACAO EM ROCHA SA - DIAMETRO DO FURO = 8" | M | 100 | 256.43 | 330.77 | 33077 | 4.2
3.2.12. | 65001098 | COPASA | PRODUTO QUIMICO PARA REMOCAO DE FLUIDO DE PERFURACAO E LIMPEZA DE POCO TUBULAR PROFUNDO - FORNECIMENTO E APLICACAO | KG | 4 | 41.64 | 53.71 | 214.84 | 0.02728
3.2.13. | 65001105 | COPASA | PRE-FILTRO COM PEDRA BRITADA | M³ | 2 | 180.29 | 232.56 | 465.12 | 0.05906
3.2.14. | 65001103 | COPASA | TUBULACAO PARA ALIMENTACAO DE PRE-FILTRO PARA POCO TUBULAR PROFUNDO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 20 | 44.06 | 56.83 | 1136.6 | 0.14432
3.2.15. | 65001101 | COPASA | CIMENTACAO DO ESPACO ANELAR COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO DE 1:3 | M | 10 | 26.51 | 34.2 | 342 | 0.043426
3.2.16. | 65001107 | COPASA | LAJE EM CONCRETO SIMPLES, CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 200 KG/M3, ESPESSURA = 20 CM, DIAMETRO = 2,50 M | UNID. | 1 | 785.98 | 1013.84 | 1013.84 | 0.12873
3.2.17. | 65001109 | COPASA | INSTALACAO E RETIRADA DE TUBULACAO DE TEST | M | 110 | 9.2 | 11.87 | 1305.7 | 0.16579
3.2.18. | 65001097 | COPASA | INSTALACAO OU RETIRADA DE REVESTIMENTO DE POCOS TUBULARES PROFUNDOS EM TUBOS DE ACO CARBONO PRETO, GALVANIZADO OUINOXIDAVEL | M | 20 | 87.62 | 113.02 | 2260.4 | 0.28702
3.2.19. | 65001106 | COPASA | DESINFECCAO DE POCO COM UTILIZACAO DE PRODUTOS QUIMICOS | UNID. | 1 | 46.15 | 59.53 | 59.53 | 0.007559
3.2.20. | 7695 | SINAPI-I | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 6", E = 4,85* MM, PESO 19,68* KG/M (NBR 5580) | M | 20 | 303.27 | 391.19 | 7823.8 | 0.99345
3.2.21. | 65004211 | COPASA | MONTAGEM E INSTALACAO DE POCO TUBULAR PROFUNDO, DIAMETRO DA TUBULACAO DE EXTRACAO DE 6", PROFUNDIDADE DE INSTALACAO DA BOMBA ENTRE 120 M E 180 M | UNID. | 1 | 1242.79 | 1603.07 | 1603.07 | 0.20355
3.2.22. | 750 | SINAPI-I | BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 5,42 HP, 29 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 8,10 M3/H A 201 M / 3,2 M3/H | UN | 1 | 10495.44 | 13538.07 | 13538.07 | 1.719
3.2.23. | 65004233 | COPASA | INSTALACAO OU RETIRADA DE HIDROMETROS DE 1,5 A 5,0 M3/H | UNID. | 1 | 12.56 | 16.2 | 16.2 | 0.002057
3.2.24. | 12774 | SINAPI-I | HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 3/4", VAZAO MAXIMA DE 5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)0, | UN | 1 | 197.13 | 254.28 | 254.28 | 0.032288