## Planilha Licitante
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Obra: Proinfância - Tipo 1 - opção 127V com sapatas
Data de preço: janeiro/2020 com desoneração
Unidade federativa: Município de Presidente Olegário - Termo de Compromisso nº 202141464-1 | [5 empty] | BDI : | 31.25%
Planilha Orçamentária
Planilha Licitante
Edificação principal do Proinfância 1
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/1 | SINAPI | Placa da obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal | m² | 10 |  | 0
1.6 | 93212 | SINAPI | Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra, inclusive instalação e aparelhos | m² | 2.52 |  | 0
1.7 | 93207 | SINAPI | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=20,00m² | m² | 20 |  | 0
1.8 | 93584 | SINAPI | Barracão provisório para deposito | m² | 20 |  | 0
1.10 | 73859/2 | SINAPI | Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal | m² | 2400 |  | 0
1.11 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m² | 392 |  | 0
Subtotal | [6 empty] | 0
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES
2.2 |  |  | MURETA E ABRIGO GÁS
2.2.1 | - | SINAPI | Escavação mecanizada com previsão de forma | m³ | 12.472 |  | 0
2.2.2 | 94098 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 10.36 |  | 0
2.2.3 | 93382 | SINAPI | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada | m³ | 9.128 |  | 0
Subtotal | [6 empty] | 0
3 |  |  | FUNDAÇÕES
3.2 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES
3.2.2 | 83534 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 7cm, com impermeabilizante - entre baldrames | m³ | 34.717 |  | 0
3.5 |  |  | MURETA E ABRIGO DE GÁS - VIGAS BALDRAME
3.5.1 | 95241 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m² | 9.16 |  | 0
3.5.2 | 83534 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 7cm, com impermeabilizante - entre baldrames | m³ | 1.184 |  | 0
3.5.3 | 96536 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 29.312 |  | 0
3.5.4 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 63.096 |  | 0
3.5.5 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 6.744 |  | 0
3.5.6 | 96558 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 2.752 |  | 0
Subtotal | [6 empty] | 0
4 |  |  | SUPERESTRUTURA
4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - PILARES
4.1.1 | 92434 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 51.021 |  | 0
4.1.5 | 92722 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 2.815 |  | 0
4.4 |  |  | CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES |  |  |  | 0
4.4.1 | 92434 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 16.02 |  | 0
4.4.2 | 92777 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 41.19 |  | 0
4.4.3 | 92775 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 9.13 |  | 0
4.4.4 | 92722 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 0.66 |  | 0
Subtotal | [6 empty] | 0
5 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL
5.1 |  |  | ELEMENTOS VAZADOS
5.1.1 | 73937/1 | SINAPI | Cobogó de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia) | m² | 6.1 |  | 0
5.2 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5.2.1 | 87489 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna | m² | 101.565 |  | 0
5.2.2 | 87519 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para sóculos | m² | 16.86 |  | 0
5.2.4 | 72132 | SINAPI | Alvenaria em tijolos maciços 5x10x20 cm (espessura 10cm), acentamento com argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 13.02 |  | 0
5.2.5 | - | SINAPI | Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com espuma de poliuretano expansiva | m | 536.28 |  | 0
5.2.6 | C4070 | SEINFRA | Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4 | m² | 15.72 |  | 0
5.2.7 | 96361 | SINAPI | Fechamento de shafts com placas de gesso acartonado | m² | 7.2 |  | 0
5.3 |  |  | ALVENARIA DA MURETA
5.3.1 | 87491 | SINAPI | Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos dimensões nominais: 14x19x39; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 42.84 |  | 0
Subtotal | [6 empty] | 0
6 |  |  | ESQUADRIAS
6.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA
6.1.1 | 90842 | SINAPI | Porta de Madeira - PM1 - 70x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias | un | 10 |  | 0
6.1.2 |  | CPU | Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias | un | 5 |  | 0
6.1.3 | 90843 | SINAPI | Porta de Madeira - PM3 - 82x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias | un | 6 |  | 0
6.1.4 | 90843 | SINAPI | Porta de Madeira - PM4 - 80x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias | un | 4 |  | 0
6.1.5 |  | CPU | Porta de Madeira - PM5 - 82 cm x 210 cm com visor, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias | un | 10 |  | 0
6.1.6 |  | CPU | Porta de compesando de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melamínico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 8 |  | 0
6.2 |  |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS |  | 0
6.2.1 | 74046/2 | SINAPI | Fechadura de embutir completa, tipo tarjeta livre-ocupado | un | 8 |  | 0
6.2.2 | 100866 | SINAPI | Barra de apoio 60 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente - PM3 e PM5 | un | 14 |  | 0
6.2.3 |  | CPU | Chapa metalica (alumínio) 0,80m x 0,4m, e= 1mm para as portas | m² | 19.2 |  | 0
6.3 |  |  | PORTAS EM ALUMÍNIO
6.3.1 |  | CPU | Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio com veneziana e vidro mini boreal- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro | un | 1 |  | 0
6.3.2 |  | CPU | Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana e vidro mini boreal- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro | m² | 1.68 |  | 0
6.3.3 |  | CPU | Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro | m² | 6.72 |  | 0
6.3.4 | 100702 | SINAPI | Porta de correr - PA4 - 450x270 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 8mm | m² | 143.1 |  | 0
6.3.5 | 100702 | SINAPI | Porta de correr - PA5 - 240x210 - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 8mm | m² | 5.04 |  | 0
6.3.6 | 91341 | SINAPI | Porta de abrir - PA6 - 120x170 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 4.08 |  | 0
6.3.7 | 91341 | SINAPI | Porta de abrir - PA7 - 160+90x210 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 5.25 |  | 0
6.4 |  |  | PORTAS DE VIDRO - PV
6.4.1 | 73838/1 | SINAPI | Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 1 |  | 0
6.4.2 | 73838/1 | SINAPI | Porta de Vidro temperado - PV2 - 175x230, de abir,com ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 1 |  | 0
6.4.3 | 72120 | SINAPI | Bandeiras fixas de vidro 175x35 para porta PV2, conforme projeto de esquadria | m² | 3.53 |  | 0
6.5 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO - JA
6.5.1 | 94559 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 1.75 |  | 0
6.5.2 | 94559 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-02, 110x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 1.6 |  | 0
6.5.3 | 100674 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa | m² | 3.22 |  | 0
6.5.4 | 94559 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-04, 140x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 2.03 |  | 0
6.5.5 | 100674 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-05, 200x105, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa | m² | 2.16 |  | 0
6.5.6 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 2.1 |  | 0
6.5.7 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 12.6 |  | 0
6.5.8 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 6.3 |  | 0
6.5.9 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 18.9 |  | 0
6.5.10 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-10, 140x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 2.1 |  | 0
6.5.11 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 6.3 |  | 0
6.5.12 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 8.4 |  | 0
6.5.13 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-13, 420x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 12.6 |  | 0
6.5.14 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-14, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 33.6 |  | 0
6.5.15 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-15, 560x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar -incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 16.8 |  | 0
6.5.16 | 100674 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-16, 160x0,85, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa | m² | 5.44 |  | 0
6.5.17 |  | CPU | Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria | m² | 19.38 |  | 0
6.6 |  |  | VIDROS
6.6.1 | 72118 | SINAPI | Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm para janelas | m² | 5.38 |  | 0
6.6.2 | 72120 | SINAPI | Box em vidro temperado incolor, 10mm, com altura de 1,80m | m² | 7.2 |  | 0
6.6.3 | 72120 | SINAPI | Divisória em vidro temperado, jateado, 10mm com porta de correr | m² | 3.57 |  | 0
6.6.4 | 85005 | SINAPI | Espelho cristal esp. 4mm sem moldura de madeira | m² | 16.9 |  | 0
6.7 |  |  | ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO
6.7.1 |  | CPU | Gradil metalico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura (GR1, GR2, GR3, GR4) | m² | 69.79 |  | 0
6.7.2 |  | CPU | Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura (PF1 e PF2) | m² | 20.52 |  | 0
6.7.3 |  | CPU | Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive perfis metálicos para suporte e pintura | m² | 164.44 |  | 0
6.7.4 |  | CPU | Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura | m² | 13.5 |  | 0
Subtotal | [6 empty] | 0
7 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA
7.1 |  | CPU | Estrutura steel frame metalica em tesouras | m² | 1451.75 |  | 0
7.2 |  | CPU | Telha Sanduiche metalica com preenchimento em PIR 30mm, 0,5 x 0,43mm | m² | 1402.03 |  | 0
7.3 | C0993 | SEINFRA | Cumeeira em perfil ondulado de aço zincado | m | 83.13 |  | 0
7.4 | 94228 | SINAPI | Calha em chapa metalica Nº 22 desenvolvimento de 63 cm | m² | 115.14 |  | 0
7.5 | 94231 | SINAPI | Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 73 cm | m | 139.8 |  | 0
7.6 | 94231 | SINAPI | Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 39 cm | m | 66.15 |  | 0
7.7 | 94231 | SINAPI | Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 32 cm | m | 108.8 |  | 0
7.8 | 71623 | SINAPI | Pingadeira ou chapim em concreto aparente desempenado | m | 266 |  | 0
Subtotal | [6 empty] | 0
8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
8.1 | 74106/1 | SINAPI | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações (vigas baldrames) | m² | 31.53 |  | 0
8.2 | 98560 | SINAPI | Impermeabilização com argamassa e aditivo impermeabilizante e=2cm em áreas molhadas | m² | 211.5 |  | 0
Subtotal | [6 empty] | 0
9 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO
9.1 |  |  | EDIFICAÇÃO
9.1.1 | 87878 | SINAPI | Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas | m² | 816.99 |  | 0
9.1.2 | 87535 | SINAPI | Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm | m² | 2534.2 |  | 0
9.1.3 | 87792 | SINAPI | Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm | m² | 1276.15 |  | 0
9.1.4 | 87543 | SINAPI | Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm | m² | 1883.54 |  | 0
9.1.5 | 87273 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca | m² | 671.71 |  | 0
9.1.6 | 87265 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - azul | m² | 8.3 |  | 0
9.1.7 | 87265 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - vermelha | m² | 8.78 |  | 0
9.1.8 | 87265 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branco | m² | 17.25 |  | 0
9.1.9 | 87265 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - amarelo | m² | 166.07 |  | 0
9.1.10 | 73886/1 | SINAPI | Roda meio em madeira (largura=10cm) | m | 238.6 |  | 0
9.1.11 | C4294 | SEINFRA | Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação | m² | 495.39 |  | 0
9.1.12 | C4479 | SEINFRA | Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 24mm | m² | 734.92 |  | 0
9.2 |  |  | MURETA
9.2.1 | 87878 | SINAPI | Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas | m² | 91.79 |  | 0
9.2.2 | 87792 | SINAPI | Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm | m² | 91.79 |  | 0
Subtotal | [6 empty] | 0
10 |  |  | SISTEMAS DE PISOS
10.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA
10.1.1 | 87630 | SINAPI | Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 3cm e preparo mecânico | m² | 954.7 |  | 0
10.1.2 | 87620 | SINAPI | Camada regularizadora traço 1:4 (cimento e areia) espessura 2cm | m² | 286.79 |  | 0
10.1.3 | 98679 | SINAPI | Piso cimentado desempenado com acabamento liso espessura 2,0cm com junta plastica acabada 1,2m - solários, varandas e pátio coberto | m² | 382.52 |  | 0
10.1.4 | 72815 | SINAPI | Pintura de base epoxi sobre piso | m² | 23.72 |  | 0
10.1.5 | 87251 | SINAPI | Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 228.05 |  | 0
10.1.6 | 87257 | SINAPI | Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 347.46 |  | 0
10.1.7 |  | CPU | Piso vinílico em manta espessura 2 mm | m² | 394.65 |  | 0
10.1.8 | C4623 | SEINFRA | Piso tátil direcional em placas de borracha 25x25cm - azul | m² | 0.81 |  | 0
10.1.9 | C4623 | SEINFRA | Piso tátil alerta em placas de borracha 25x25cm - azul | m² | 2.94 |  | 0
10.1.10 | C4623 | SEINFRA | Piso tátil alerta em placas de borracha 25x25cm - amarela | m² | 4.5 |  | 0
10.1.11 | 88650 | SINAPI | Rodapé cerâmico de 10cm de altura com placas de dimensões 60x60cm | m | 132.1 |  | 0
10.1.12 |  | CPU | Rodapé vinilico de 7cm de altura | m | 238.6 |  | 0
10.1.13 | C2284 | SEINFRA | Soleira em granito cinza andorinha, largura 15 cm, espessura 2 cm | m | 99.15 |  | 0
10.1.14 | C2285 | SEINFRA | Soleira em granito cinza andorinha, largura 30 cm, espessura 2 cm | m | 1.75 |  | 0
10.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
10.2.1 | 94996 | SINAPI | Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m espessura 10cm | m² | 387.78 |  | 0
10.2.2 | 94963 | SINAPI | Rampa de acesso em concreto não estrutural | m² | 22.06 |  | 0
10.2.3 | 92396 | SINAPI | Pavimetação em blocos intertravado de concreto, assentados sobre colchão de areia | m² | 68.26 |  | 0
10.2.4 | C4624 | SEINFRA | Piso tátil direcional em placas pré-mioldadas 25x25cm - vermelha | m² | 7.63 |  | 0
10.2.5 | C4624 | SEINFRA | Piso tátil alerta em placas pré-mioldadas 25x25cm - vermelha | m² | 1.38 |  | 0
10.2.6 | C3141 | SEINFRA | Colchão de areia | m³ | 27.24 |  | 0
10.2.7 | 98504 | SINAPI | Grama batatais em placas | m² | 354.18 |  | 0
Subtotal | [6 empty] | 0
11 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS
11.1 |  |  | EDIFICAÇÃO
11.1.1 | 96132 | SINAPI | Emassamento de paredes internas e externas com massa acrílica, 2 demãos | m² | 3222.29 |  | 0
11.1.2 | 88489 | SINAPI | Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos | m² | 3033.26 |  | 0
11.1.3 | C1208 | SEINFRA | Emassamento de forro com massa corrida PVA | m² | 500.86 |  | 0
11.1.4 | 88486 | SINAPI | Pintura em látex PVA sobre teto, 2 demãos | m² | 500.86 |  | 0
11.1.5 | 74065/2 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético em esquadrias de madeira, 2 demãos | m² | 188.92 |  | 0
11.1.6 | 74065/1 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético em rodameio de madeira, 2 demãos | m² | 23.86 |  | 0
11.1.7 | 100742 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético em esquadria de ferro, 2 demãos | m² | 515.99 |  | 0
11.1.8 | 79460 | SINAPI | Pintura epóxi à base de água para área molhadas, 2 demãos | m² | 189.04 |  | 0
11.1.9 | 100742 | SINAPI | Pintura de esmalte sintético para estrutura metálica, 2 demãos | m² | 247.08 |  | 0
11.2 |  |  | MURETA
11.2.1 | 96135 | SINAPI | Emassamento de paredes internas e externas com massa acrílica, 2 demãos | m² | 91.79 |  | 0
11.2.2 | 88489 | SINAPI | Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos | m² | 91.79 |  | 0
Subtotal | [6 empty] | 0
12 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
12.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO
12.1.1 | 89401 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 20 mm | m | 49 |  | 0
12.1.2 | 89446 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25 mm | m | 285 |  | 0
12.1.3 | 89447 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 32 mm | m | 17 |  | 0
12.1.4 | 89449 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 50 mm | m | 115 |  | 0
12.1.5 | 89450 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 60 mm | m | 26 |  | 0
12.1.6 | 89451 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 75mm | m | 64 |  | 0
12.1.7 | 89452 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 85mm | m | 125 |  | 0
12.1.8 | 89714 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 110mm | m | 59 |  | 0
12.1.9 | 94715 | SINAPI | Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 100mm - 4" | un | 4 |  | 0
12.1.10 | 94714 | SINAPI | Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 85mm - 3" | un | 4 |  | 0
12.1.11 | 94709 | SINAPI | Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2" | un | 3 |  | 0
12.1.12 | 89616 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 110mm - 4" | un | 4 |  | 0
12.1.13 | 89422 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2" | un | 4 |  | 0
12.1.14 | 89538 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4" | un | 92 |  | 0
12.1.15 | 89553 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1" | un | 2 |  | 0
12.1.16 | 89596 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2" | un | 72 |  | 0
12.1.17 | 89610 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2" | un | 4 |  | 0
12.1.18 | 89616 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 85mm - 3" | un | 4 |  | 0
12.1.19 | 89380 | SINAPI | Luva de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm | un | 4 |  | 0
12.1.20 | 89605 | SINAPI | Luva de redução, pvc, soldável, dn 60mm x 50mm | un | 23 |  | 0
12.1.21 | 89605 | SINAPI | Luva de redução, pvc, soldável, dn 60mm x 50mm | un | 12 |  | 0
12.1.22 | C0505 | SEINFRA | Bucha de redução sold. curta 85mm - 75mm | un | 4 |  | 0
12.1.23 | C0508 | SEINFRA | Bucha de redução sold. curta 110mm - 85mm | un | 2 |  | 0
12.1.24 | 89579 | SINAPI | Luva de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm | un | 35 |  | 0
12.1.25 | C0490 | SEINFRA | Bucha de redução sold. longa 50mm-32mm | un | 2 |  | 0
12.1.26 | 89579 | SINAPI | Luva de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm | un | 4 |  | 0
12.1.27 | 89665 | SINAPI | Redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 x 50 mm, junta elástica | un | 2 |  | 0
12.1.28 | C0504 | SEINFRA | Bucha de redução sold. longa 85mm-60mm | un | 6 |  | 0
12.1.29 | 89485 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 25mm | un | 6 |  | 0
12.1.30 | 89493 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 32mm | un | 2 |  | 0
12.1.31 | 89502 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 50mm | un | 6 |  | 0
12.1.32 | 89515 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 75mm | un | 5 |  | 0
12.1.33 | 89523 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 85mm | un | 1 |  | 0
12.1.34 | 89358 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 20mm | un | 4 |  | 0
12.1.35 | 89362 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 25mm | un | 155 |  | 0
12.1.36 | 89367 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 32mm | un | 3 |  | 0
12.1.37 | 89501 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 50mm | un | 30 |  | 0
12.1.38 | 89505 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 60mm | un | 15 |  | 0
12.1.39 | 89521 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 75mm | un | 7 |  | 0
12.1.40 | 89521 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 85mm | un | 14 |  | 0
12.1.41 | 89529 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 110mm | un | 8 |  | 0
12.1.42 | 89645 | SINAPI | Joelho de redução 90º soldavel 32mm-25mm | un | 2 |  | 0
12.1.43 | 90373 | SINAPI | Joelho 90º soldavel com bucha de latão - 25mm - 3/4" | un | 20 |  | 0
12.1.44 | 89645 | SINAPI | Joelho de redução 90º soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2" | un | 86 |  | 0
12.1.45 | 89395 | SINAPI | Tê 90 soldável - 25mm | un | 38 |  | 0
12.1.46 | 89443 | SINAPI | Tê 90 soldável - 32mm | un | 3 |  | 0
12.1.47 | 89625 | SINAPI | Tê 90 soldável - 50mm | un | 19 |  | 0
12.1.48 | 89566 | SINAPI | Tê 90 soldável - 75mm | un | 6 |  | 0
12.1.49 | 89566 | SINAPI | Tê 90 soldável - 85mm | un | 10 |  | 0
12.1.50 | 89559 | SINAPI | Tê 90 soldável - 110mm | un | 2 |  | 0
12.1.51 | 89622 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 32mm - 25mm | un | 1 |  | 0
12.1.52 | 89627 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 25mm | un | 23 |  | 0
12.1.53 | 89626 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 32mm | un | 1 |  | 0
12.1.54 | 89630 | SINAPI | Tê de redução 90 solda´vel - 60mm - 50mm | un | 7 |  | 0
12.1.55 | 89630 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 50mm | un | 10 |  | 0
12.1.56 | 89630 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 60mm | un | 4 |  | 0
12.1.57 | 89632 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 60mm | un | 5 |  | 0
12.1.58 | 89632 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 75mm | un | 2 |  | 0
12.1.59 | 89394 | SINAPI | Tê redução 90º soldavel com bucha latão B central - 25mm - 1/2" | un | 20 |  | 0
12.1.60 | 90374 | SINAPI | Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4" | un | 2 |  | 0
12.2 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS
12.2.1 | 95248 | SINAPI | Registro de esfera 1/2" | un | 2 |  | 0
12.2.2 | 94498 | SINAPI | Registro bruto de gaveta 2" | un | 2 |  | 0
12.2.3 | 94500 | SINAPI | Registro bruto de gaveta 3" | un | 2 |  | 0
12.2.4 | 94501 | SINAPI | Registro bruto de gaveta 4" | un | 2 |  | 0
12.2.5 | 94792 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1" | un | 1 |  | 0
12.2.6 | 94794 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2" | un | 12 |  | 0
12.2.7 | 89987 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 3/4" | un | 33 |  | 0
12.2.8 | 89985 | SINAPI | Registro de pressão com canopla cromada 3/4" | un | 13 |  | 0
Subtotal | [6 empty] | 0
13 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
13.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC
13.1.1 | 89848 | SINAPI | Tubo de PVC Ø100mm | m | 296 |  | 0
13.1.2 | 89849 | SINAPI | Tubo de PVC Ø150mm | m | 98 |  | 0
13.1.3 | 89746 | SINAPI | Joelho 45 - 100mm | un | 20 |  | 0
13.1.4 | 89744 | SINAPI | Joelho 90 - 100mm | un | 71 |  | 0
13.1.5 | 89567 | SINAPI | Junção simples - 100mm - 100mm | un | 7 |  | 0
13.2 |  |  | ACESSÓRIOS
13.2.1 |  | CPU | Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm | un | 23 |  | 0
13.2.2 | 72285 | SINAPI | Caixa de areia sem grelha 60x60cm | un | 16 |  | 0
Subtotal | [6 empty] | 0
14 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA
14.1 | 89714 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 100mm | m | 203.4 |  | 0
14.2 | 89711 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 40mm | m | 176.7 |  | 0
14.3 | 89712 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 50mm | m | 160 |  | 0
14.4 | 89511 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 75mm | m | 154 |  | 0
14.5 | 89849 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 150mm | m | 38 |  | 0
14.6 | 90375 | SINAPI | Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm | un | 37 |  | 0
14.7 | 89746 | SINAPI | Joelho PVC 45º 100mm | un | 6 |  | 0
14.8 | 89739 | SINAPI | Joelho PVC 45º 75mm | un | 21 |  | 0
14.9 | 89732 | SINAPI | Joelho PVC 45º 50mm | un | 29 |  | 0
14.10 | 89726 | SINAPI | Joelho PVC 45º 40mm | un | 54 |  | 0
14.11 | 89744 | SINAPI | Joelho PVC 90º 100mm | un | 24 |  | 0
14.12 | 89522 | SINAPI | Joelho PVC 90º 75mm | un | 48 |  | 0
14.13 | 89731 | SINAPI | Joelho PVC 90º 50mm | un | 38 |  | 0
14.14 | 89724 | SINAPI | Joelho PVC 90º 40mm | un | 166 |  | 0
14.15 | 89569 | SINAPI | Junção PVC simples 100mm-50mm | un | 20 |  | 0
14.16 | 89569 | SINAPI | Junção PVC simples 100mm-75mm | un | 4 |  | 0
14.17 | 89690 | SINAPI | Junção PVC simples 100mm-100mm | un | 16 |  | 0
14.18 | 89685 | SINAPI | Junção PVC simples 75mm-50mm | un | 6 |  | 0
14.19 | 89685 | SINAPI | Junção PVC simples 75mm-75mm | un | 2 |  | 0
14.20 | 89561 | SINAPI | Junção PVC simples 40mm-40mm | un | 1 |  | 0
14.21 | 89557 | SINAPI | Redução excêntrica PVC 100mm-50mm | un | 6 |  | 0
14.22 | 89549 | SINAPI | Redução excêntrica PVC 75mm-50mm | un | 5 |  | 0
14.23 | 89623 | SINAPI | Tê PVC 90º - 40mm | un | 21 |  | 0
14.24 | 89696 | SINAPI | Tê PVC sanitario 100mm-50mm | un | 13 |  | 0
14.25 | 89696 | SINAPI | Tê PVC sanitario 100mm-75mm | un | 17 |  | 0
14.26 | 89704 | SINAPI | Tê PVC sanitario 150mm-100mm | un | 2 |  | 0
14.27 | 89784 | SINAPI | Tê PVC sanitario 50mm-50mm | un | 17 |  | 0
14.28 | 89687 | SINAPI | Tê PVC sanitario 75mm-75mm | un | 3 |  | 0
14.29 | 89687 | SINAPI | Tê PVC sanitário 75mm-50mm | un | 2 |  | 0
14.30 | 89693 | SINAPI | Tê PVC sanitário 100mm-100mm | un | 1 |  | 0
14.31 | 89707 | SINAPI | Caixa sifonada 150x150x50mm | un | 21 |  | 0
14.32 | 89708 | SINAPI | Caixa sifonada 150x185x75mm | un | 2 |  | 0
14.33 | 98102 | SINAPI | Caixa de gordura simples | un | 7 |  | 0
14.34 | 74166/1 | SINAPI | Caixa de inspeção 60x60cm | un | 17 |  | 0
14.35 | 89710 | SINAPI | Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm | un | 19 |  | 0
14.36 | 89710 | SINAPI | Ralo seco PVC 100mm | un | 3 |  | 0
14.37 |  | CPU | Ralo linear 50cm | un | 6 |  | 0
14.38 | C4822 | SEINFRA | Terminal de Ventilação 50mm | un | 17 |  | 0
14.39 | C4823 | SEINFRA | Terminal de Ventilação 75mm | un | 20 |  | 0
14.40 |  | CPU | Sumidouro Ø 3,80m | un | 1 |  | 0
Subtotal | [6 empty] | 0
15 |  |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS
15.1 | 95470 | SINAPI | Bacia Sanitária Convencional, Deca ou equivalente com acessórios | un | 6 |  | 0
15.2 | 100848 | SINAPI | Bacia Convencional infantil, para válvula de descarga, em louca branca, assento plástico, anel de vedação, Deca ou equivalente | un | 18 |  | 0
15.3 | 99857 | SINAPI | Barra metálica com pintura cinza para proteção dos espelhos e chuveiro infantil dn 1 1/4" | m | 19.4 |  | 0
15.4 | 99635 | SINAPI | Válvula de descarga com duplo acionamento | un | 24 |  | 0
15.5 | 86901 | SINAPI | Cuba de embutir oval em louça branca | un | 22 |  | 0
15.6 |  | CPU | Cuba em aço Inoxidável completa, dimensões 50x40x20cm | un | 7 |  | 0
15.7 | 86936 | SINAPI | Cuba de embutir em aço Inoxidável completa, dimensões 40x34x17cm | un | 10 |  | 0
15.8 |  | CPU | Cuba industrial em aço Inoxidável completa, dimensões 60x50x40cm | un | 1 |  | 0
15.9 |  | CPU | Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente | un | 4 |  | 0
15.10 | 86904 | SINAPI | Lavatório de canto suspenso com mesa, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexivel cromados | un | 4 |  | 0
15.11 | 86904 | SINAPI | Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa, Deca ou equivalente | un | 6 |  | 0
15.12 | 86919 | SINAPI | Tanque Grande 40L cor Branco Gelo, incluso torneirade metal cromado, Deca ou equivalente | un | 7 |  | 0
15.13 | 9535 | SINAPI | Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, Lorenzetti ou equivalente | un | 13 |  | 0
15.14 | 95544 | SINAPI | Papeleira Metálica, DECA ou equivalente | un | 18 |  | 0
15.15 |  | CPU | Papeleira de sobrepor interfolhado | un | 4 |  | 0
15.16 | C1151 | SEINFRA | Ducha Higiênica com registro e derivação, Deca ou equivalente | un | 18 |  | 0
15.17 | C2507 | SEINFRA | Torneira elétrica LorenEasy, Lorenzetti ou equivalente | un | 2 |  | 0
15.18 | C2507 | SEINFRA | Torneira elétrica Fortti Maxi, Lorenzetti ou equivalente | un | 4 |  | 0
15.19 | 86909 | SINAPI | Torneira para cozinha de mesa bica móvel, Deca ou equivalente | un | 15 |  | 0
15.20 | 86916 | SINAPI | Torneira de parede de uso geral para jardim | un | 14 |  | 0
15.21 | 86906 | SINAPI | Torneira para lavatório de mesa bica baixa, Deca ou equivalente | un | 28 |  | 0
15.22 | 86906 | SINAPI | Torneira para lavatório com acionamento por alavanca | un | 4 |  | 0
15.23 | 95547 | SINAPI | Dispenser Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente | un | 23 |  | 0
15.24 |  | CPU | Dispenser Toalha, Melhoramentos ou equivalente | un | 23 |  | 0
15.25 |  | CPU | Cabide metálico, Deca ou equivalente | un | 211 |  | 0
15.26 | 100868 | SINAPI | Barra de apoio 80 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente | un | 9 |  | 0
15.27 | 100867 | SINAPI | Barra de apoio 70 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente | un | 6 |  | 0
15.28 | 100866 | SINAPI | Barra de apoio 40 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente | un | 14 |  | 0
15.29 | 100875 | SINAPI | Cadeira articulada para banho | un | 1 |  | 0
Subtotal | [6 empty] | 0
16 |  |  | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL
16.1 | 94970 | SINAPI | Abrigo para Central de GLP, em concreto | m³ | 2.44 |  | 0
16.2 | 91341 | SINAPI | Requadro para ventilação em chapa de alumínio com veneziana | m² | 0.24 |  | 0
16.3 | 92688 | SINAPI | Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões | m | 45.8 |  | 0
16.4 |  | CPU | Envelope de concreto para proteção de tubo enterrado, espessura 3cm | m | 45.8 |  | 0
16.5 |  | CPU | Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) | un | 4 |  | 0
16.6 |  | CPU | Regulador 1º estagio com manometro | un | 1 |  | 0
16.7 |  | CPU | Regulador 2º estágio com registro | un | 2 |  | 0
16.8 |  | CPU | Instalação básica para abrigo de gás (capacidade 4 cilindros GLP de 45 kg) | un | 1 |  | 0
16.9 |  | CPU | Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Proibido fumar" | un | 1 |  | 0
16.10 |  | CPU | Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Perigo inflamavel" | un | 1 |  | 0
Subtotal | [6 empty] | 0
17 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
17.1 | 72553 | SINAPI | Extintor ABC - 6KG | un | 8 |  | 0
17.2 | 72554 | SINAPI | Extintor CO2 - 6KG | un | 2 |  | 0
17.3 | 92353 | SINAPI | Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2" | un | 10 |  | 0
17.4 | 92377 | SINAPI | Niple duplo aço galvanizado 2 1/2" | un | 2 |  | 0
17.5 | 92642 | SINAPI | Tê aço galvanizado 2 1/2" | un | 4 |  | 0
17.6 | 92367 | SINAPI | Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2" | m | 65 |  | 0
17.7 | 96765 | SINAPI | Abrigo para hidrante - 90x60x25cm, completo | un | 2 |  | 0
17.8 | 84798 | SINAPI | Tampão ferro fundido para passeio com inscrição "Incêndio" 50X50cm | un | 1 |  | 0
17.9 | 94499 | SINAPI | Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2" | un | 5 |  | 0
17.10 | 99632 | SINAPI | Válvula de retenção vertical 2 1/2" | un | 3 |  | 0
17.11 | 92896 | SINAPI | União ferro galvanizado Ø 2½" com assento cônico | un | 4 |  | 0
17.12 | 97599 | SINAPI | Luminária de emergência de blocos aucônomos de LED, com autonomia de 2h | un | 57 |  | 0
17.13 | 72947 | SINAPI | Marcação de piso para localização de extintor e hidrante, dimensões 100x100cm | un | 12 |  | 0
17.14 |  | CPU | Bomba hidraulica trifásica 3 cv | un | 2 |  | 0
17.15 | C4042 | SEINFRA | Central de alarme | un | 1 |  | 0
17.16 | C4042 | SEINFRA | Alarme sonoro/visual com acionador manual | un | 2 |  | 0
17.17 |  | CPU | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, dimensões até 480cm² | un | 43 |  | 0
Subtotal | [6 empty] | 0
18 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127V
18.1 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
18.1.1 | 83463 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 12 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 3 |  | 0
18.1.2 | 74131/4 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 1 |  | 0
18.1.3 | 74131/5 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 4 |  | 0
18.1.4 | C3579 | SEINFRA | Quadro de medição | un | 1 |  | 0
18.2 |  |  | DISJUNTORES
18.2.1 | 93653 | SINAPI | Disjuntor monopolar termomagnético 10A | un | 74 |  | 0
18.2.2 | 93654 | SINAPI | Disjuntor monopolar termomagnético 13A | un | 1 |  | 0
18.2.3 | 93654 | SINAPI | Disjuntor monopolar termomagnético 16A | un | 3 |  | 0
18.2.4 | 93655 | SINAPI | Disjuntor monopolar termomagnético 20A | un | 23 |  | 0
18.2.5 | - | SINAPI | Disjuntor monopolar termomagnético 32A | un | 6 |  | 0
18.2.6 | - | SINAPI | Disjuntor monopolar termomagnético 40A | un | 1 |  | 0
18.2.7 | - | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 16A | un | 2 |  | 0
18.2.8 | - | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 20A | un | 2 |  | 0
18.2.9 | 93671 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 32A | un | 2 |  | 0
18.2.10 | 93673 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 50A | un | 7 |  | 0
18.2.11 | 74130/5 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 225A | un | 2 |  | 0
18.2.12 | C4530 | SEINFRA | Interruptor bipolar DR - 25A | un | 2 |  | 0
18.2.13 | C4531 | SEINFRA | Interruptor bipolar DR - 40A | un | 1 |  | 0
18.2.14 | C4531 | SEINFRA | Interruptor bipolar DR - 63A | un | 4 |  | 0
18.2.15 | C4531 | SEINFRA | Interruptor bipolar DR - 100A | un | 1 |  | 0
18.2.16 | C4562 | SEINFRA | Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA | un | 28 |  | 0
18.2.17 | C4562 | SEINFRA | Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 80KA | un | 8 |  | 0
18.3 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
18.3.1 | 91834 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões | m | 701.6 |  | 0
18.3.2 | 91836 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões | m | 274.17 |  | 0
18.3.3 | 93008 | SINAPI | Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø50mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões | m | 418.5 |  | 0
18.3.4 | 93010 | SINAPI | Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø75mm (DN 2 1/2"), inclusive conexões | m | 2.1 |  | 0
18.3.5 | 93011 | SINAPI | Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø85mm (DN 3"), inclusive conexões | m | 25.4 |  | 0
18.3.6 | 95745 | SINAPI | Eletroduto aço galvanizado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões | m | 40.6 |  | 0
18.3.7 | 83446 | SINAPI | Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve | un | 14 |  | 0
18.3.8 | 100556 | SINAPI | Caixa de passagem de sobrepor no teto PVC 100x100x80mm | un | 2 |  | 0
18.3.9 | 91940 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 4x2" | un | 279 |  | 0
18.3.10 | 91937 | SINAPI | Caixa de passage PVC octogonal 3" | un | 168 |  | 0
18.4 |  |  | CABOS E FIOS (CONDUTORES)
18.4.1 | 91926 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #2,5 mm² | m | 8267.9 |  | 0
18.4.2 | 91928 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #4 mm² | m | 266.5 |  | 0
18.4.3 | 91930 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #6 mm² | m | 1087.4 |  | 0
18.4.4 | 91932 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #10 mm² | m | 555.3 |  | 0
18.4.5 | 91934 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #16 mm² | m | 299.9 |  | 0
18.4.6 | 92983 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #25 mm² | m | 196.5 |  | 0
18.4.7 | 92987 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #50 mm² | m | 607.2 |  | 0
18.4.8 | 92991 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #95 mm² | m | 59.8 |  | 0
18.4.9 | - | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #150 mm² | m | 184.3 |  | 0
18.5 |  |  | ELETROCALHAS
18.5.1 | C1154 | SEINFRA | Eletrocalha lisa tipo U 150x75mm com tampa, inclusive conexões | m | 86.1 |  | 0
18.6 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS
18.6.1 | 91996 | SINAPI | Tomada universal, 10A, cor branca, completa | un | 143 |  | 0
18.6.2 | 91997 | SINAPI | Tomada universal, 20A, cor branca, completa | un | 34 |  | 0
18.6.3 | 92002 | SINAPI | Tomada dupla 10A, completa | un | 6 |  | 0
18.6.4 | 92023 | SINAPI | Interruptor 1 tecla simples e tomada | un | 37 |  | 0
18.6.5 | 92027 | SINAPI | Interruptor 2 teclas simples e tomada | un | 4 |  | 0
18.6.6 | 92023 | SINAPI | Interruptor 1 tecla paralela e tomada | un | 15 |  | 0
18.6.7 | 91953 | SINAPI | Interruptor 1 tecla simples | un | 11 |  | 0
18.6.8 | 91959 | SINAPI | Interruptor 2 teclas simples | un | 4 |  | 0
18.6.9 | 91967 | SINAPI | Interruptor 3 teclas simples | un | 1 |  | 0
18.6.10 | 91996 | SINAPI | Módulo de saída de fio (para chuveiro) | un | 12 |  | 0
18.6.11 | 97586 | SINAPI | Luminárias sobrepor 2x36W completa | un | 8 |  | 0
18.6.12 | C1661 | SEINFRA | Luminárias embutir 2x16W completa | un | 18 |  | 0
18.6.13 | C1638 | SEINFRA | Luminárias embutir 2x36W completa | un | 102 |  | 0
18.6.14 | C4540 | SEINFRA | Luminária com aletas embutir 2x36 completa | un | 40 |  | 0
18.6.15 | C4412 | SEINFRA | Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W | un | 9 |  | 0
18.6.16 | C2045 | SEINFRA | Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W | un | 4 |  | 0
18.6.17 | C2045 | SEINFRA | Projetor com lâmpada de vapor metálico 250W | un | 1 |  | 0
18.6.18 | C4107 | SEINFRA | Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W | un | 16 |  | 0
Subtotal | [6 empty] | 0
19 |  |  | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO
19.1 | 89865 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25 mm | m | 120.3 |  | 0
19.2 | 89485 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 25mm | un | 23 |  | 0
19.3 | 89866 | SINAPI | Joelho 90 solável - 25mm | un | 28 |  | 0
19.4 | 89869 | SINAPI | Tê 90 soldável - 25mm | un | 6 |  | 0
Subtotal | [6 empty] | 0
20 |  |  | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA
20.1 |  |  | EQUIPAMENTOS PASSIVOS
20.1.1 | 98302 | SINAPI | Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6, com rack" | un | 3 |  | 0
20.1.2 |  | CPU | Switches de 48 portas | un | 1 |  | 0
20.1.3 | C4568 | SEINFRA | Guias de cabos simples | un | 2 |  | 0
20.1.4 | C4568 | SEINFRA | Guia de Cabos Vertical, fechado | un | 1 |  | 0
20.1.5 | C4568 | SEINFRA | Guia de Cabos Vertical | un | 2 |  | 0
20.1.6 | C4568 | SEINFRA | Guia de Cabos Superior, fechado | un | 1 |  | 0
20.1.7 | C4567 | SEINFRA | Bandeja deslizante perfurada | un | 2 |  | 0
20.1.8 |  | CPU | Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs | un | 2 |  | 0
20.2 |  |  | CABOS EM PAR TRANÇADOS
20.2.1 | C4533 | SEINFRA | Cabo UTP -6 (24AWG) | m | 1258.9 |  | 0
20.2.2 | C0544 | SEINFRA | Cabo coaxial | m | 171.65 |  | 0
20.2.3 | C4526 | SEINFRA | Cabos de conexões – Patch cord categoria 6 - 2,5 metros | un | 28 |  | 0
20.3 |  |  | TOMADAS
20.3.1 | 98307 | SINAPI | Tomada modular RJ-45 completa | un | 28 |  | 0
20.3.2 |  | CPU | Tomada completa TV/SAT | un | 14 |  | 0
20.3.3 |  | CPU | Conector emenda para cabo coaxial | un | 16 |  | 0
20.4 |  |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS
20.4.1 | 83446 | SINAPI | Caixa de passagem em alvenaria 30x30x30 com tampa de ferro fundido | un | 5 |  | 0
20.4.2 | 100556 | SINAPI | Caixa de passagem em PVC ou ferro de embutir no teto 30x30x12 | un | 2 |  | 0
20.4.3 | 91940 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 4x2" - | un | 42 |  | 0
20.5 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
20.5.1 | 91834 | SINAPI | Eletroduto PVC flexivel 3/4", inclusive conexões | m | 209.15 |  | 0
20.5.2 | 91836 | SINAPI | Eletroduto PVC flexivel 1", inclusive conexões | m | 2 |  | 0
20.5.3 | 91869 | SINAPI | Eletroduto PVC roscavel 1 1/4", inclusive conexões | m | 4.2 |  | 0
20.5.4 | 95745 | SINAPI | Eletroduto aço galvanizado 3/4", inclusive conexões | m | 5 |  | 0
20.5.5 | 95752 | SINAPI | Eletroduto aço galvanizado 1 1/4", inclusive conexões | m | 46.3 |  | 0
20.5.6 | 95752 | SINAPI | Eletroduto aço galvanizado 2", inclusive conexões | m | 22.5 |  | 0
20.5.7 | C1158 | SEINFRA | Eletrocalha lisa com tampa 100 x 50 mm, inclusive conexões | m | 63.3 |  | 0
Subtotal | [6 empty] | 0
21 |  |  | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA
21.1 |  | CPU | Coifa de centro em aço inox de 1500x1000x600 mm, duto de ligação e chapéu chines | un | 1 |  | 0
21.2 | C1354 | SEINFRA | Exaustor axial interno vazão 40m³/min. | un | 1 |  | 0
21.3 | C1477 | SEINFRA | Exaustor mecânico para banheiro 80m3/h com duto flexível - kit | un | 4 |  | 0
Subtotal | [6 empty] | 0
22 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
22.1 | 96989 | SINAPI | Pára-raios tipo Franklin em latão cromado | un | 1 |  | 0
22.2 | C3478 | SEINFRA | Vergalhão CA - 25 # 10mm | m | 30.8 |  | 0
22.3 | 98463 | SINAPI | Conector mini-gar em bronze estanhado | un | 16 |  | 0
22.4 |  | CPU | Abraçadeira-guia reforçada 2" | un | 4 |  | 0
22.6 |  | CPU | Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, expessura 6 mm | un | 1 |  | 0
22.10 | 96971 | SINAPI | Cabo de cobre nu 16mm2 | m | 65 |  | 0
22.11 | 96973 | SINAPI | Cabo de cobre nu 35mm² | m | 244.146 |  | 0
22.14 | C2457 | SEINFRA | Terminal ou conector de pressao - para cabo 35mm² | un | 340 |  | 0
Subtotal | [6 empty] | 0
23 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
23.1 |  |  | GERAIS
23.1.1 | C0864 | SEINFRA | Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2") | un | 1 |  | 0
23.1.2 | C4068 | SEINFRA | Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 64.63 |  | 0
23.1.3 | C4068 | SEINFRA | Prateleira,acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 50 |  | 0
23.1.4 | C2910 | SEINFRA | Prateleiras e escaninhos em mdf | m² | 51.18 |  | 0
23.1.5 | C0361 | SEINFRA | Bancos de concreto | m² | 8.64 |  | 0
23.1.6 | C1869 | SEINFRA | Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira | m | 144.95 |  | 0
23.1.7 | 95573 | SINAPI | Mão francesa metálica para apoio das pratelerias e bancadas | un | 223 |  | 0
23.1.8 | C4622 | SEINFRA | Fita adesiva antiderrapante 50mm para degraus dos banheiros | un | 2 |  | 0
23.1.9 | C4646 | SEINFRA | Corrimão dupla altura em aço inox 1 1/2" | m | 6.4 |  | 0
23.2 |  |  | CAIXA DÁGUA - 30.000L
23.2.1 | C3648 | SEINFRA | Reservatório de chapa de aço carbono e solda interna e externa, com boca de inspeção e sistema de ancoragem, conforme projeto | un | 1 |  | 0
23.2.2 | 73665 | SINAPI | Escada interna e externa tipo marinheiro, inclusive pintura | m | 18 |  | 0
23.2.3 | C3505 | SEINFRA | Guarda corpo de 1,0m de altura | m | 6.97 |  | 0
23.2.4 | C1521 | SEINFRA | Preparo de superfície: jateamento abrasivo ao metal branco (interno e externo), padrão AS 3. | m² | 145.76 |  | 0
23.2.5 | 79460 | SINAPI | Acabamento interno: duas demãos de espessura seca de primer Epóxi | m² | 69.08 |  | 0
23.2.6 | 79460 | SINAPI | Acabamento externo: duas demãos de espessura seca de primer Epóxi | m² | 69.08 |  | 0
23.2.7 | C4409 | SEINFRA | Pintura Externa: uma demão de poliuretano na cor amarelo | m² | 69.08 |  | 0
Subtotal | [6 empty] | 0
24 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
24.1 | 99803 | SINAPI | Limpeza de obra | m² | 1514.3 |  | 0
24.2 |  | CPU | Placa de inauguração metálica 0,47x0,57m | un | 1 |  | 0
Subtotal | [6 empty] | 0
0
1 - Esta planilha orçamentária refere-se ao projeto básico do Programa Proinfância Tipo 1. Os quantitativos são estimados com o objetivo de estabelecer um valor de referência. O orçamento final deverá ser realizado pelo ente federado, com base no projeto executivo. Considera-se projeto executivo aquele cuja elaboração se dá ao final do estabelecimento das fundações adequadas ao solo do local onde o projeto será edificado, bem como outros ajustes que se fizerem necessários.
2 - Este orçamento de projeto básico está em conformidade com o disposto na Resolução do CONFEA nº 361 de 10 de dezembro de 1991, alínea f.
3 - Após a elaboração da nova planilha orçamentária, baseada no projeto executivo, a ART correspondente deverá ser emitida.

## CRONOGRAMA
Ministério da Educação
Obra: Projeto Padrão FNDE - Tipo 1
Unidade Federativa: Município de Presidente Olegário - Termo de Compromisso nº 202141464-1
Cronograma de Planejamento
Cronograma Físico-Financeiro
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | #DIV/0! | 1: 100%
0
2 | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES | 0 | #DIV/0! | 1: 100%
0
3 | FUNDAÇÕES | 0 | #DIV/0! | 1: 100%
0
4 | SUPERESTRUTURA | 0 | #DIV/0! | 1: 100%
0
5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) | 0 | #DIV/0! | 2: 100%
0
6 | ESQUADRIAS | 0 | #DIV/0! | 3: 10%; 4: 40%; 5: 30%; 6: 20%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7 | SISTEMAS DE COBERTURA | 0 | #DIV/0! | 2: 35%; 3: 40%; 4: 15%; 5: 10%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0 | #DIV/0! | 2: 100%
0
9 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 0 | #DIV/0! |  |  | 15% | 20% | 20% | 20% | 20% | 5%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) | 0 | #DIV/0! | 4: 15%; 5: 15%; 6: 25%; 7: 20%; 8: 25%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | PINTURA | 0 | #DIV/0! | 7: 30%; 8: 25%; 9: 40%; 10: 5%
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 0 | #DIV/0! |  | 10% | 20% | 30% | 20% | 10% | 10%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 0 | #DIV/0! | 3: 20%; 4: 20%; 5: 30%; 6: 25%; 7: 5%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 0 | #DIV/0! | 2: 20%; 3: 20%; 4: 20%; 5: 20%; 6: 20%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | LOUÇAS E METAIS | 0 | #DIV/0! | 3: 10%; 10: 90%
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
16 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | 0 | #DIV/0! | 4: 30%; 5: 30%; 10: 40%
[7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 5% | 10% | 10% | 20% | 30% |  | 25%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 5% | 5% | 10% | 20% | 25% | 25% | 10%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 0 | #DIV/0! | 5: 20%; 9: 80%
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0
20 | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA | 0 | #DIV/0! | 7: 20%; 8: 30%; 9: 30%; 10: 20%
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
21 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | 0 | #DIV/0! | 10: 100%
0
22 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 0 | #DIV/0! | 7: 30%; 8: 30%; 9: 30%; 10: 10%
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
23 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 | #DIV/0! | 1: 15%; 2: 25%; 8: 15%; 9: 30%; 10: 15%
|  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
24 | SERVIÇOS FINAIS | 0 | #DIV/0! | 10: 100%
0
Valores totais |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## BDI OBRA
logo da empresa
DEMONSTRATIVO DO BDI - OBRAS - SEM DESONERAÇÃO
LOCAL: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OLEGÁRIO - MG (SEDE, DISTRITOS E POVOADOS)
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO: | [5 empty] | DESONERAÇÃO
Construção de Edifícios | [5 empty] | Não
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [5 empty] | 100%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [5 empty] | 3%
Itens |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central |  | AC | 4.79% | - | 3% | 4% | 5.5%
Seguro e Garantia |  | SG | 0.812% | - | 0.8% | 0.8% | 1%
Risco |  | R | 1.27% | - | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras |  | DF | 1.22% | - | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Lucro |  | L | 8.89% | - | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  | ISS | 3% | - | 0% | 2.5% | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  | CPRB | 3.6% | OK | 0% | 4.5% | 4.5%
BDI SEM desoneração |  | BDI | 31.25% | OK
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
| BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)
Presidente Olegário, 19 de janeiro de 2026.